Wincenty Pasikonik
ul. Trawiasta 00
00-000 Łąka
tel. 000 000 000
Czechowice-Dziedzice 23.01.2025

PROTOKÓŁ nr 001/POL/1000/PS/2025
z badania stanu połączeń wyrównawczych i ochronnych

1. Miejsce wykonania badań: Czechowice-Dziedzice, ul. Chałupnicza 18
2. Lokalizacja instalacji: budynek jednorodzinny
3. Data badania: 23.01.2025
4. Układ sieciowy instalacji: TT
5. Napięcie znamionowe instalacji: 230/400 V 50 Hz
6. Przyrząd pomiarowy (producent, typ, numer): SONEL, MPI-530, AH2237
7. Oznaczenia w protokole:
PE – przewód ochronny;
PBE – ochronne połączenie wyrównawcze;
FE – uziemienie funkcjonalne.
Oględziny: wynik pozytywny

TABELA WYNIKÓW

LP	Połączenie do (pomiędzy):	Funkcja	Materiał	csa / [mm2]	Wartość zmierzona rezystancji / [Ω]	Ocena
1		PE	Cu	6,0	0,12*)	pozytywna
2		PBE			0,12*)	negatywna
3		FE			0,12*)	pozytywna
4					0,12*)
5					0,12*)
6
7
8
*) Wartość wskazana przez przyrząd pomiarowy jest poza zakresem pomiarowym i jako wartość zmierzoną przyjęto odpowiednio, wartość progową lub graniczną zakresu pomiarowego.

Ocena, uwagi i zalecenia:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:
(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)